

Приложение

**УТВЕРЖДЕНО**

**распоряжением**

**Старшего вице-президента –**

**Операционного директора,**

**руководителя Забайкальского**

**дивизиона**

**ПАО «ГМК «Норильский никель»**

**от 27.05.2024 № ГМК-171/001-р**

**Положение**

**о системе обеспечения пожарной безопасности**

**ПАО «ГМК «Норильский никель»**

Обозначение документа: П ГК НН PRDS.1.3-2024

Введено впервые.

Дата введения: 27.05.2024

**Содержание**

[1. Область применения 3](#_Toc156380057)

[2. Общие положения 3](#_Toc156380058)

[3. Организационная структура системы обеспечения пожарной безопасности 3](#_Toc156380059)

[4. Общие сведения о системе обеспечения пожарной безопасности 5](#_Toc156380064)

[5. Общие вопросы обеспечения пожарной безопасности 6](#_Toc156380066)

6. Организация профилактики пожаров………………………………………………………….10

[6. Организация пожаротушения 11](#_Toc156380068)

[8. Ответственность 17](#_Toc156380070)

[Приложение А](#_Toc156380071) [Нормативные ссылки 18](#_Toc156380072)

[Приложение Б Сокращения 19](#_Toc156380073)

[Приложение В Термины 20](#_Toc156380074)

1. **Область применения** 
   1. Настоящее Положение о системе обеспечения пожарной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Положение) определяет единые требования к системе обеспечения пожарной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и российских организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее - РОКС НН).
   2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожаров, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
   3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого уровня пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
   4. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
   5. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми работниками Компании и РОКС НН.
   6. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе Компании установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе   
      ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе   
      ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях Компании (далее – ОП)/РОКС НН – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела.
2. **Общие положения**
   1. Бизнес-процессом 1-го уровня является «PRDS.1 Безопасность производства».
   2. Владельцем бизнес-процесса 2-го уровня «PRDS. 1.3 Управление системой обеспечения пожарной безопасности» является директор Департамента гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Компании (далее – ДГОЧСиПБ).
3. **Организационная структура системы обеспечения пожарной безопасности**

Участниками бизнес-процесса «Управление системой обеспечения пожарной безопасности» являются:

* 1. **Директор ДГОЧСиПБ:**
     1. Устанавливает иерархическую структуру, характеристики и правила выполнения бизнес-процесса, отвечает за достижение целевых значений ключевых показателей эффективности бизнес-процесса, своевременное выявление и анализ рисков бизнес-процесса, внедрение и эффективное функционирование контрольных процедур, направленных на снижение рисков бизнес-процессов, в сфере функционирования в Компании и РОКС НН системы обеспечения пожарной безопасности, за исключением функций, возложенных в соответствии с настоящим Положением на иных лиц.
  2. **Руководитель ОП/РОКС НН, структурного подразделения ГО, на которого руководителем Компании возложены соответствующие функции:**

Осуществляет следующие функции:

* соблюдение требований пожарной безопасности (далее – ТПБ), а также выполнение предписаний, постановлений и иные законных требований должностных лиц пожарной охраны;
* разработку и осуществление мер пожарной безопасности;
* проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности;
* включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасности;
* содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, недопущение их использования не по назначению;
* оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении ТПБ и возникновении пожаров;
* предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимых сил и средств;
* обеспечение доступа должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
* предоставление по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведений и документов о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
* незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
* содействие деятельности добровольных пожарных;
* обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации;
* обеспечение создания и содержания подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* осуществление в Главном офисе Компании (далее – ГО)/ОП/РОКС НН учета пожаров и их последствий, происшествий, связанных с пожарами;
* определение порядка и сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ГО /ОП/РОКС НН, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
  1. Руководителями ОП/РОКС НН функции, закрепленные за ними в настоящем Положении, могут быть возложены (в соответствии с порядком, установленным в Компании/РОКС НН) на иного работника ОП/РОКС НН посредством издания распорядительных документов/включения соответствующих функций в положения о структурных подразделениях/ должностные инструкции соответствующих работников ОП/РОКС НН.

1. **Общие сведения о системе обеспечения пожарной безопасности**
   1. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
2. Общие вопросы обеспечения пожарной безопасности:

* разработка нормативно-методических документов/организационно-правовых документов/распорядительных документов (далее - НМД, ОПД, РД соответственно) в области пожарной безопасности;
* реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
* научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
* информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
* применение пожарно-технической продукции;
* осуществление деятельности в области пожарной безопасности.

1. Организация профилактики пожаров:

* разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
* проведение противопожарной пропаганды и обучение работников Компании/РОКС НН мерам пожарной безопасности;
* взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами уполномоченными на осуществление контроля (надзора) в области пожарной безопасности;
* принятие дополнительных мер пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима;
* организация и осуществление профилактики пожаров.

1. Организация пожаротушения:

* создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
* содействие деятельности добровольных пожарных;
* получение/переоформление/продление лицензий в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
* тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ   
  (далее – АСР);
* учет пожаров и их последствий.

1. **Общие вопросы обеспечения пожарной безопасности**
   1. Разработка НМД/ОПД/РД в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. ДУД/ДГОЧСиПБ/ОП/РОКС НН вправе разрабатывать в пределах своих полномочий НМД/ОПД/РД в области пожарной безопасности, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.
    2. НМД Компании и РОКС НН, содержащие ТПБ, подлежат согласованию с органами государственной власти в случаях и в порядке, установленном, соответствующим органом государственной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
    3. Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют ТПБ, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, ОП/РОКС НН обеспечивают разработку специальных технических условий (далее – СТУ), отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности на указанных объектах защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указанных объектов защиты, и согласование с органами государственной власти в соответствии с требованиями законодательства, в т. ч. с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием проектной организацией и (или) научно-исследовательской организацией.

Заявителями на предоставление государственной услуги по согласованию СТУ являются разработчик СТУ (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо), или организация-заказчик разработки СТУ.

* 1. Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Функции участников бизнес-процесса «Управление системой обеспечения пожарной безопасности» представлены в разделе 3 настоящего Положения.
    2. Руководители ОП/РОКС НН (или уполномоченные ими лица) имеют право:
* назначать работников, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;
* создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны, которые содержатся за счет средств соответствующих ОП/РОКС НН;
* разрабатывать предложения по обеспечению пожарной безопасности;
* проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на объектах защиты ОП/РОКС НН;
* устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности (с соблюдением требований, установленных в Компании/РОКС НН);
* получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
  1. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет средств бюджетов Компании/РОКС НН.
    2. Координация научных исследований и реализация решений в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с НМД Компании /РОКС НН в области научно-технической деятельности, в том числе при взаимодействии с Научно-техническими советами Компании/РОКС НН.

5.4. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

1. Руководители Компании/РОКС НН (или иные лица, на которых возложены соответствующие функции) должны информировать работников о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний среди работников Компании/РОКС НН.
2. Формирование и развитие устойчивых корпоративных каналов коммуникации и методов информирования работников, средств и способов осуществления обратной связи с ними, в том числе, с помощью мобильного доступа к информационным ресурсам Компании/РОКС НН обеспечиваются в соответствии с НМД Компании /РОКС НН.
3. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности для информирования внутренних и внешних целевых аудиторий осуществляется совместно с пресс-службами/структурными подразделениями, ответственными за связи с общественностью (внутренние, внешние коммуникации, управление брендом) Компании/РОКС НН.

5.5. Применение пожарно-технической продукции.

Описание основных мероприятий:

1. Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установление минимально необходимых ТПБ к объектам защиты, используемой продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным ТПБ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Осуществление деятельности в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

1. Деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в целях реализации ТПБ, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.
2. К видам деятельности в области организации пожарной безопасности, осуществляемым в ОП/РОКС НН (в том числе с привлечением организаций на договорной основе в соответствии с требованиями законодательства), относятся:

* организация профилактики пожаров;
* обеспечение тушения пожаров на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
* обеспечение опытно-конструкторских работ, производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;
* обеспечение испытаний, ремонта и обслуживания пожарного снаряжения, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, первичных средств тушения пожаров, восстановления качества огнетушащих средств;
* обеспечение испытания веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие ТПБ;
* обеспечение проведения научно-технического консультирования и экспертиз;
* обеспечение выполнения проектных и изыскательских работ по обеспечению пожарной безопасности;
* обеспечение разработки деклараций пожарной безопасности;
* обеспечение разработки СТУ для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют ТПБ, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;
* обеспечение проведения расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности;
* обеспечение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности);
* организация противопожарной пропаганды (издание и распространение специальной литературы и изготовление предметов наглядной агитации, проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других форм информирования работников);
* обеспечение обучения работников ОП/РОКС НН мерам пожарной безопасности;
* обеспечение технического обслуживания и ремонта печей (каминов), дымовых каналов;
* обеспечение проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
* обеспечение монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

1. **Организация профилактики пожаров**
   1. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
    2. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности для ОП/РОКС НН, зданий, сооружений и других объектов защиты, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.
    3. В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем ОП/РОКС НН или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем ОП/РОКС НН, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
  1. Проведение противопожарной пропаганды и обучение работников Компании/РОКС НН мерам пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Компания/РОКС НН проводят противопожарную пропаганду через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Данные мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями НМД Компании/РОКС НН в области взаимодействия должностных лиц с российскими и зарубежными СМИ.
    2. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, проводится по программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным программам в соответствии с требованиями законодательства.
    3. Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Компании/РОКС НН, по программам противопожарного инструктажа, а также требования к содержанию указанных программ, порядок их утверждения и согласования определяются на основании требований соответствующего приказа МЧС России.
  1. Взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами, уполномоченными на осуществление контроля (надзора) в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Участники бизнес-процесса «Управление системой обеспечения пожарной безопасности» осуществляют взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами, уполномоченными на осуществление контроля (надзора) в области пожарной безопасности, в соответствии с порядком, установленным в Компании/РОКС НН в рамках делегированных полномочий.
    2. ДГОЧСиПБ осуществляет мониторинг исполнения в Компании и РОКС НН предписаний, выданных должностными лицами органов государственного надзора в области пожарной безопасности.
  1. Принятие дополнительных мер пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима.

Описание основных мероприятий:

* + 1. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные ТПБ, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).
    2. В подразделениях Компании/РОКС НН, расположенных на территориях, где установлен особый противопожарный режим, обеспечивается выполнение дополнительных ТПБ до отмены и окончания периода действия данного режима.
  1. Организация и осуществление профилактики пожаров.

Описание основных мероприятий:

1. Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты и обеспечение соблюдения требований противопожарного режима на объекте защиты Компании/РОКС НН, в том числе контроль за исправностью систем и средств противопожарной защиты.
2. Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным ТПБ путем независимой оценки пожарного риска» и включает в себя следующие мероприятия:

* анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
* обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима;
* проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз в области пожарной безопасности объекта защиты;
* подготовка вывода о выполнении ТПБ и соблюдении противопожарного режима на объекте защиты.

1. Разработка и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта включают в себя следующие мероприятия:

* анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты;
* разработка и организация на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности;
* координация и контроль деятельности в области пожарной безопасности структурных подразделений объекта защиты;
* исследование проектной документации в части, касающейся соблюдения ТПБ;
* контроль выполнения проектных решений в области пожарной безопасности в строящихся и реконструируемых зданиях/сооружениях объекта защиты.

1. Нормативное значение пожарного риска для зданий и сооружений:

* индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке;
* риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

1. **Организация пожаротушения**
   1. Создание пожарной охраны и организация ее деятельности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах:
* с суммарным объемом зданий категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности и помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности в составе зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 100 тысяч кубических метров и (или) с единовременно обращающимися в наружных технологических установках пожароопасными, пожар взрывоопасными и взрывоопасными технологическими средами массой более 100 тысяч тонн. Объемы зданий, помещений и масса технологических сред суммируются, при этом подразделения пожарной охраны создаются на производственных объектах с суммарным числовым значением более 100 тысяч;
* с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 миллионов кубических метров;
* атомных электростанций вне зависимости от мощности, тепловых электростанций мощностью 1000 мегаватт и более, гидроэлектростанций мощностью 1500 мегаватт и более.
  + 1. В ОП/РОКС НН создается частная пожарная охрана (за исключением эксплуатирующих опасные производственные объекты государственных корпораций и организаций, включенных в утвержденный Президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, и подведомственных им объектов) исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008   
       № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    2. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
    3. Организация тушения пожаров и проведения АСР возможна путем привлечения организаций, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров и проведения АСР на договорной основе, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в части осуществляемых видов деятельности.
    4. Основными задачами пожарной охраны являются:
* организация и осуществление профилактики пожаров;
* спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
* организация и осуществление тушения пожаров и проведения АСР.
  + 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности частной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций личному составу осуществляется за счет средств ОП/РОКС НН.
    2. Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ОП/РОКС НН на добровольной основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.
    3. Подразделения частной пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями исходя из специфики производственных объектов, климатических условий, требуемого расхода воды на наружное пожаротушение, однородности средств пожаротушения, а также с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности хранящихся и обращающихся на производственных объектах веществ и материалов. Тип и количество пожарных автомобилей подразделений частной пожарной охраны на производственных объектах определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств других подразделений пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.
    4. Выезды из зданий пожарных депо должны быть расположены таким образом, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных транспортных потоков.
    5. Требования к месту расположения зданий пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо устанавливаются законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.
  1. Содействие деятельности добровольных пожарных.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Добровольная пожарная охрана в ОП/РОКС НН создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  1. Получение/переоформление/продление лицензий в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Выполнение определенных видов деятельности в области пожарной безопасности предполагают наличие соответствующей аттестации или лицензирования на основании требований Федерального закона от 04.05.2011   
       № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
    2. Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
    3. Руководители ОП/РОКС НН (или иные работники ОП/РОКС НН, на которых руководителем возложены соответствующие функции) обеспечивают своевременное получение, продление, переоформление лицензий[[1]](#footnote-2) по видам деятельности, указанным в [пп. 7.3.2](#пункт_7_4_1) настоящего Положения, в ОП/  
       РОКС НН и их учету в установленном в ОП/РОКС НН порядке.
    4. ДГОЧСиПБ обеспечивает координацию работы по подготовке материалов, необходимых для оформления разрешительной документации в области пожарной безопасности в Компании/РОКС НН.
    5. В заявлении о предоставлении лицензии наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», соискателем лицензии указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, по каждому из указанных адресов и сведения, подтверждающие соблюдение лицензионных требований, предусмотренных положением о лицензировании конкретного вида деятельности, утвержденным Правительством Российской Федерации.
    6. В заявлении о предоставлении лицензии указываются сведения, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, с указанием адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности и иные сведения в соответствии с законодательством.
    7. Заявление о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», подается в лицензирующий орган в течение десяти рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость внесения изменений в реестр лицензий.
    8. Наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствующую запись в реестре лицензий включаются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности и сведения о видах работ (услуг), которые имеет право выполнять (оказывать) лицензиат, по каждому из указанных адресов.
    9. Лицензирующий орган, выдавший лицензию, приостанавливает действие лицензии в случае выявления систематических (не менее двух раз в течение трех лет) или грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, установленных положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом устанавливается срок, не превышающий девяноста календарных дней, для устранения выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Приостановление действия лицензии за не являющиеся грубыми систематические нарушения лицензионных требований не допускается без предварительного предупреждения лицензиата и без предоставления ему времени для устранения этих нарушений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
    10. Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований путем представления в лицензирующий орган информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», каждые три года со дня предоставления лицензии.
  1. Тушение пожаров и проведение АСР.

Описание основных мероприятий:

* + 1. Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.
    2. Проведение АСР, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
    3. Организация и проведение АСР при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации осуществляется в соответствии рекомендациями ГОСТ Р 22.8.14-2023. «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Работы аварийно-спасательные в Арктической зоне Российской Федерации. Общие положения».
    4. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и положениями статьи 22.1 Федерального закона от 21.12.1994   
       № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и планами тушения лесных пожаров, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.
    5. Функции по координации деятельности других видов пожарной охраны при тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную противопожарную службу.
    6. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
    7. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение АСР в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке.
    8. При тушении пожаров и проведении АСР силами подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности людей, спасения имущества, в том числе:
* проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
* создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию;
* использование, при необходимости, дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;
* ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;
* охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения);
* эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи;
* приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если существует угроза причинения вреда жизни и здоровью работников данных организаций и иных граждан, находящихся на их территориях.

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляет РТП - прибывшее на пожар старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Непосредственное руководство проведением действий по тушению пожаров на месте пожара осуществляется РТП, которым является:

* командир отделения: при работе на пожаре одного отделения;
* начальник караула: при работе на пожаре караула в составе двух и более отделений одного подразделения пожарной охраны;
* старшее должностное лицо местного (территориального) гарнизона: при работе на пожаре двух и более караулов (отделений) разных подразделений пожарной охраны;
* иное старшее должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Первое указание прибывшего на пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны считается моментом принятия им на себя руководства тушением пожара, о чем делается запись в журнале пункта связи гарнизона (подразделения пожарной охраны) и документах оперативного штаба на месте пожара (при его создании).

* + 1. РТП отвечает за выполнение задачи, безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.
    2. РТП определяет зону пожара, устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара и проведению АСР, порядок и особенности осуществления указанных действий, принимает решение о спасении людей и имущества, привлечении, при необходимости, к тушению пожара дополнительных сил и средств, в том числе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает порядок управления действиями подразделений пожарной охраны на месте пожара и привлеченных к тушению пожара сил, производит расстановку прибывающих сил и средств на месте пожара, организовывает связь в зоне пожара с участниками тушения пожара и привлеченными к тушению пожара и проведению АСР силами, принимает меры по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки на месте пожара для последующего установления причины пожара. При необходимости РТП принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.
    3. Указания РТП обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.
    4. Личный состав пожарной охраны, включая РТП, привлекаемый к тушению пожаров и проведению АСР, иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5. При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества.
    6. Личный состав пожарной охраны, включая РТП, привлекаемый к тушению пожаров и проведению АСР, иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    7. Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.
    8. Руководители ОП/РОКС НН (или иные должностные лица, на которых руководителем возложены соответствующие функции) участвуют в разработке документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР (планы тушения пожаров, карточки тушения пожаров), разработка которых обеспечивается начальником подразделения гарнизона пожарной охраны согласно приложениям 11, 12 приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах».
    9. Решение по разработке документов предварительного планирования действий по тушению пожаров на объекте защиты ОП/РОКС НН принимается начальником гарнизона пожарной охраны по письменному согласованию с руководителем соответствующего ОП/РОКС НН (или иного должностного лица, на которого руководителем возложены соответствующие функции). В случае отсутствия письменного согласия руководителя ОП/РОКС НН (или иного должностного лица, на которого руководителем ОП/РОКС НН возложены соответствующие функции) на разработку документов предварительного планирования действий по тушению пожаров все действия руководителя тушения пожара (далее – РТП), личного состава пожарной охраны и иных участников тушения пожара считаются правильными, если они выполнены в строгом соответствии с требованиями Боевого устава пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения АСР.
  1. Учет пожаров и их последствий.

Описание основных мероприятий:

* + 1. В Российской Федерации действует единая государственная система статистического учета пожаров и их последствий.
    2. Официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная противопожарная служба.
    3. Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
    4. Руководители ОП/РОКС НН (или работники ОП//РОКС НН, на которых руководителем ОП/РОКС НН возложены соответствующие функции) обеспечивают исполнение требований по учету пожаров и их последствий, установленных приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий».
    5. Дополнительные требования по отношению к требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к классификации, регистрации, учету и порядку организации и проведения внутреннего расследования, а также оформлению и утверждению результатов внутреннего расследования предусмотрены Стандартом организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности».

1. **Ответственность**
   1. Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящего Положения несет директор ДГОЧСиПБ.
   2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящее Положение несет директор ДГОЧСиПБ.

**Приложение А****Нормативные ссылки**

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты:

|  |  |
| --- | --- |
| от 21.12.1994 № 69-ФЗ | Федеральный закон «О пожарной безопасности» |
| от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 04.05.2011 № 99-ФЗ | Федеральный закон от «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| от 27.12.2002 № 184-ФЗ | Федеральный закон «О техническом регулировании» |
| от 25.10.2017 № 467 | Приказ МЧС России «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» |
| от 21.11.2008 № 714 | Приказ МЧС России «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» |
| СТО КИСМ 121-216-2022 | Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности» |
| П ГО 42-004-2019 | Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| И ГО 42-003-2019 | Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» |

**Приложение Б  
Сокращения**

|  |  |
| --- | --- |
| АСР | Аварийно-спасательные работы |
| ГО | Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| ДГОЧСиПБ | Департамент гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| Компания | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НМД | Нормативно-методический документ |
| ОП | Филиал, представительство Компании |
| ОПД | Организационно-правовой документ |
| РОКС НН | Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» |
| РД | Распорядительный документ |
| РТП | Руководитель тушения пожара |
| СТУ | Специальные технические условия |
| ТПБ | Требования пожарной безопасности |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |

**Приложение В  
Термины**

|  |  |
| --- | --- |
| Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров | Действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды при тушении пожаров на объектах и территориях, за исключением пожаров в горных выработках на объектах ведения горных работ |
| Добровольный пожарный | Физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ |
| Допустимый пожарный риск | Пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий |
| Координация в области пожарной безопасности | Деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности |
| Меры пожарной безопасности | Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности |
| Нарушение требований пожарной безопасности | Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности |
| Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимые незаинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска |
| Обучение мерам пожарной безопасности | Организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни |
| Организация тушения пожаров | Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ |
| Особый противопожарный режим | Дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях |
| Объект защиты | Здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество Компании, ОП/РОКС НН, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре |
| Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства |
| Пожарная безопасность | Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров |
| Пожарная охрана | Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ |
| Пожарно-спасательный гарнизон | Совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ |
| Противопожарная пропаганда | Информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности |
| Противопожарный режим | Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| Профилактика пожаров | Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий |
| Система управления пожарной безопасностью | совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ |
| Требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, локальными актами Компании и РОКС НН в области пожарной безопасности |
| Управление в области пожарной безопасности | Деятельность организаций, участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности |

1. При осуществлении ОП/РОКС НН соответствующих видов деятельности. [↑](#footnote-ref-2)