|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к распоряжениюот 22.10.2024 № МТФ/198-р |

**Перечень**

**постоянных мест проведения огневых работ (сварочных постов) в отделе механизации Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место расположения постоянного места проведения огневых работ**  | **Перечень первичных средств пожаротушения сварочного поста**  | **Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на сварочных постах** | **Периодичность проведения комиссионной проверки соответствия постоянного места проведения огневых работ требованиям законодательства в области пожарной безопасности**  |
| Производственная площадка № 1 перегрузочного терминала, гараж № 3 отдела механизации, первый этаж, территория ремонтной зоны. | 1. Один пожарный кран, расположенные возле входа в сварочный пост.
2. Один углекислотный огнетушитель ОУ-5 и один порошковый огнетушитель ОП-5 (расположены возле сварочного поста).
3. Два противопожарных покрывала (расположены рядом с огнетушителями).
4. Один пожарный щит, расположенный напротив входа в сварочный пост.
5. Один ящик с песком, расположенный напротив входа в сварочный пост.
 | В повседневной деятельности ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначается лицо, указанное в распоряжении по ВСП. Во время проведения огневых работ ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначается лицо, выполняющее огневые работы.  | Ежегодно в сентябре |